## C36916-DATALOG-2025-01-13-18-46
日期和时间 | 浓度 - 传感器 1 (50627) | 第二物理量 - 传感器 1 (50627) | 温度 - 传感器 1 (50627) | 声速 - 传感器 1 (50627) | 错误号 - 传感器 1 (50627) | 温度T1 - 传感器 1 (50627) | 温度T2 - 传感器 1 (50627) | 渡越时间 - 传感器 1 (50627) | 标准方差 - 传感器 1 (50627) | dv/dt - 传感器 1 (50627) | dT/dt - 传感器 1 (50627) | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused | Unused
2025-01-13 17:51 | 16.16 | 0 | 53.22 | 1636.69 | 0x11030000 | 53.23 | 53.182 | 6916.9 | 0.778 | 17.6 | 17.9
2025-01-13 17:52 | 16.13 | 0 | 53.34 | 1636.48 | 0x11030000 | 53.351 | 53.306 | 6917.6 | 0.547 | 8.4 | 17.1
2025-01-13 17:52 | 16.13 | 0 | 53.4 | 1636.61 | 0x11030000 | 53.417 | 53.368 | 6917.2 | 0.71 | 10.2 | 15.1
2025-01-13 17:53 | 16.16 | 0 | 53.48 | 1636.53 | 0x11030000 | 53.489 | 53.444 | 6917.5 | 0.727 | 5.3 | 13.7
2025-01-13 17:53 | 16.1 | 0 | 53.57 | 1636.24 | 0x11030000 | 53.584 | 53.533 | 6918.6 | 0.567 | -3.2 | 13.2
2025-01-13 17:54 | 16.07 | 0 | 53.63 | 1636.13 | 0x11030000 | 53.639 | 53.597 | 6919 | 0.46 | -5.3 | 11.7
2025-01-13 17:54 | 16.07 | 0 | 53.67 | 1636.18 | 0x11030000 | 53.686 | 53.64 | 6918.8 | 0.625 | -2.6 | 10.3
2025-01-13 17:55 | 16.12 | 0 | 53.73 | 1636.52 | 0x00000000 | 53.74 | 53.694 | 6917.6 | 0.657 | 7.2 | 9.5
2025-01-13 17:55 | 16.13 | 0 | 53.75 | 1636.59 | 0x00000000 | 53.764 | 53.721 | 6917.4 | 0.701 | 8 | 8
2025-01-13 17:56 | 16.11 | 0 | 53.76 | 1636.28 | 0x00000000 | 53.773 | 53.728 | 6918.5 | 0.667 | -2 | 6.4
2025-01-13 17:56 | 16.11 | 0 | 53.74 | 1636.49 | 0x00000000 | 53.747 | 53.706 | 6917.8 | 0.557 | 4 | 4.3
2025-01-13 17:57 | 16.12 | 0 | 53.7 | 1636.38 | 0x00000000 | 53.71 | 53.666 | 6918.1 | 0.683 | 0.6 | 2.4
2025-01-13 17:57 | 16.12 | 0 | 53.63 | 1636.5 | 0x00000000 | 53.64 | 53.598 | 6917.7 | 0.458 | 3.6 | 0
2025-01-13 17:58 | 16.16 | 0 | 53.53 | 1636.71 | 0x00000000 | 53.54 | 53.497 | 6916.9 | 0.924 | 8.2 | -2.7
2025-01-13 17:58 | 16.16 | 0 | 53.4 | 1636.59 | 0x00000000 | 53.409 | 53.367 | 6917.3 | 0.486 | 3.5 | -5.6
2025-01-13 17:59 | 16.18 | 0 | 53.23 | 1636.64 | 0x00000000 | 53.245 | 53.208 | 6917.1 | 0.677 | 3 | -8.7
2025-01-13 17:59 | 16.13 | 0 | 53.04 | 1636.38 | 0x11030000 | 53.052 | 53.007 | 6917.9 | 0.529 | -4.8 | -11.9
2025-01-13 18:00 | 16.13 | 0 | 52.83 | 1636.44 | 0x11030000 | 52.839 | 52.798 | 6917.6 | 0.655 | -2.3 | -15
2025-01-13 18:00 | 16.12 | 0 | 52.6 | 1636.3 | 0x11030000 | 52.616 | 52.58 | 6918 | 0.673 | -5.5 | -17.6
2025-01-13 18:01 | 16.12 | 0 | 52.35 | 1636.35 | 0x11030000 | 52.366 | 52.326 | 6917.7 | 0.663 | -2.9 | -20.4
2025-01-13 18:01 | 16.1 | 0 | 52.09 | 1636.09 | 0x11030000 | 52.105 | 52.065 | 6918.5 | 0.744 | -9.5 | -22.8
2025-01-13 18:02 | 16.06 | 0 | 51.77 | 1635.78 | 0x11030000 | 51.782 | 51.746 | 6919.5 | 0.546 | -15.9 | -26.4
2025-01-13 18:02 | 16.05 | 0 | 51.4 | 1635.65 | 0x11030000 | 51.416 | 51.379 | 6919.8 | 0.61 | -15.9 | -30.3
2025-01-13 18:03 | 16.01 | 0 | 51.02 | 1635.29 | 0x11030000 | 51.034 | 50.997 | 6920.9 | 0.546 | -22.5 | -33.7
2025-01-13 18:03 | 15.91 | 0 | 50.63 | 1634.64 | 0x11030000 | 50.64 | 50.604 | 6923 | 0.515 | -34.5 | -36.8
2025-01-13 18:04 | 15.85 | 0 | 50.19 | 1634.19 | 0x11030000 | 50.2 | 50.164 | 6924.4 | 0.552 | -38.8 | -40.4
2025-01-13 18:04 | 15.85 | 0 | 49.74 | 1634.2 | 0x11030000 | 49.749 | 49.716 | 6924.2 | 0.811 | -29.7 | -43.4
2025-01-13 18:05 | 15.82 | 0 | 49.27 | 1633.76 | 0x11030000 | 49.286 | 49.252 | 6925.6 | 0.623 | -35.1 | -46.1
2025-01-13 18:05 | 15.79 | 0 | 48.8 | 1633.41 | 0x11030000 | 48.809 | 48.777 | 6926.6 | 0.483 | -36.9 | -48.6
2025-01-13 18:06 | 15.75 | 0 | 48.3 | 1632.96 | 0x11030000 | 48.309 | 48.274 | 6928 | 0.564 | -40.7 | -51.1
2025-01-13 18:06 | 15.74 | 0 | 47.78 | 1632.79 | 0x11030000 | 47.796 | 47.762 | 6928.4 | 0.467 | -36.2 | -53.4
2025-01-13 18:07 | 15.71 | 0 | 47.26 | 1632.31 | 0x11030000 | 47.273 | 47.242 | 6929.9 | 0.613 | -40.7 | -55.5
2025-01-13 18:07 | 15.68 | 0 | 46.72 | 1631.78 | 0x11030000 | 46.736 | 46.705 | 6931.5 | 0.56 | -46.1 | -57.5
2025-01-13 18:08 | 15.68 | 0 | 46.17 | 1631.62 | 0x11030000 | 46.183 | 46.153 | 6931.9 | 0.734 | -40.5 | -59.5
2025-01-13 18:08 | 15.63 | 0 | 45.61 | 1630.95 | 0x11030000 | 45.622 | 45.592 | 6934 | 0.539 | -49.3 | -61.2
2025-01-13 18:09 | 15.55 | 0 | 45.04 | 1630.21 | 0x11030000 | 45.054 | 45.022 | 6936.4 | 0.502 | -57.8 | -62.8
2025-01-13 18:09 | 15.51 | 0 | 44.46 | 1629.5 | 0x11030000 | 44.473 | 44.44 | 6938.6 | 0.651 | -64.4 | -64.3
2025-01-13 18:10 | 15.5 | 0 | 43.88 | 1629.12 | 0x11030000 | 43.887 | 43.855 | 6939.8 | 0.367 | -61 | -65.7
2025-01-13 18:10 | 15.5 | 0 | 43.3 | 1628.82 | 0x11030000 | 43.308 | 43.277 | 6940.6 | 0.527 | -55.8 | -67
2025-01-13 18:11 | 15.44 | 0 | 42.67 | 1627.87 | 0x11030000 | 42.686 | 42.657 | 6943.7 | 0.507 | -68.8 | -68.2
2025-01-13 18:11 | 15.38 | 0 | 42.05 | 1627.11 | 0x11030000 | 42.059 | 42.025 | 6946.1 | 0.489 | -74.1 | -69.8
2025-01-13 18:12 | 15.4 | 0 | 41.4 | 1626.83 | 0x11030000 | 41.415 | 41.386 | 6946.8 | 0.53 | -65.3 | -71.5
2025-01-13 18:12 | 15.37 | 0 | 40.76 | 1625.87 | 0x11030000 | 40.767 | 40.737 | 6950 | 0.61 | -76.8 | -72.9
2025-01-13 18:13 | 15.28 | 0 | 40.11 | 1624.9 | 0x11030000 | 40.123 | 40.093 | 6953.1 | 0.546 | -85.4 | -73.9
2025-01-13 18:13 | 15.22 | 0 | 39.46 | 1623.98 | 0x11030000 | 39.468 | 39.437 | 6956.1 | 0.533 | -90.7 | -74.9
2025-01-13 18:14 | 15.21 | 0 | 38.79 | 1623.24 | 0x11030000 | 38.802 | 38.773 | 6958.4 | 0.643 | -90.3 | -76
2025-01-13 18:14 | 15.2 | 0 | 38.13 | 1622.58 | 0x11030000 | 38.14 | 38.109 | 6960.5 | 0.429 | -87.7 | -76.8
2025-01-13 18:15 | 15.18 | 0 | 37.47 | 1621.94 | 0x11030000 | 37.48 | 37.451 | 6962.5 | 1.229 | -84.7 | -77.3
2025-01-13 18:15 | 15.2 | 0 | 36.8 | 1621.14 | 0x11030000 | 36.815 | 36.784 | 6965.1 | 0.553 | -87 | -77.9
2025-01-13 18:16 | 15.17 | 0 | 36.14 | 1620.22 | 0x11030000 | 36.152 | 36.12 | 6968.1 | 0.599 | -92.3 | -78.3
2025-01-13 18:16 | 15.14 | 0 | 35.47 | 1619.34 | 0x11030000 | 35.486 | 35.455 | 6970.9 | 0.625 | -94.8 | -78.6
2025-01-13 18:17 | 15.13 | 0 | 34.81 | 1618.44 | 0x11030000 | 34.818 | 34.785 | 6973.9 | 0.586 | -97.8 | -79
2025-01-13 18:17 | 15.15 | 0 | 34.14 | 1617.97 | 0x11030000 | 34.151 | 34.117 | 6975.3 | 1.219 | -87.8 | -79.2
2025-01-13 18:18 | 15.17 | 0 | 33.47 | 1617.15 | 0x11030000 | 33.482 | 33.452 | 6978 | 0.706 | -89.7 | -79.4
2025-01-13 18:18 | 15.14 | 0 | 32.83 | 1615.93 | 0x11030000 | 32.838 | 32.806 | 6982 | 0.526 | -102.9 | -79.6
2025-01-13 18:19 | 15.11 | 0 | 32.14 | 1615.34 | 0x11030000 | 32.152 | 32.12 | 6983.9 | 2.336 | -93.3 | -79.6
2025-01-13 18:19 | 15.11 | 0 | 31.48 | 1614 | 0x11030000 | 31.489 | 31.456 | 6988.4 | 0.605 | -107.4 | -79.6
2025-01-13 18:20 | 15.09 | 0 | 30.81 | 1612.87 | 0x11030000 | 30.825 | 30.794 | 6992.1 | 0.48 | -113.6 | -79.6
2025-01-13 18:20 | 15.09 | 0 | 30.15 | 1612.12 | 0x11030000 | 30.165 | 30.133 | 6994.6 | 0.656 | -107.8 | -79.5
2025-01-13 18:21 | 15.13 | 0 | 29.49 | 1611.14 | 0x11030000 | 29.505 | 29.475 | 6997.8 | 0.758 | -110.7 | -79.5
2025-01-13 18:21 | 15.08 | 0 | 28.84 | 1609.92 | 0x11030000 | 28.855 | 28.824 | 7001.9 | 0.566 | -118.2 | -79.1
2025-01-13 18:22 | 15.13 | 0 | 28.21 | 1609.52 | 0x11030000 | 28.217 | 28.184 | 7003.1 | 0.674 | -101.3 | -78.6
2025-01-13 18:22 | 15.07 | 0 | 27.58 | 1607.68 | 0x11030000 | 27.588 | 27.554 | 7009.4 | 0.753 | -127.6 | -77.9
2025-01-13 18:23 | 14.96 | 0 | 26.96 | 1606.04 | 0x11030000 | 26.972 | 26.938 | 7015.1 | 0.649 | -142.9 | -77
2025-01-13 18:23 | 14.87 | 0 | 26.37 | 1604.24 | 0x11030000 | 26.377 | 26.342 | 7021.3 | 0.524 | -158.6 | -75.7
2025-01-13 18:24 | 14.77 | 0 | 25.79 | 1602.64 | 0x11030000 | 25.803 | 25.767 | 7026.9 | 0.738 | -165.9 | -74.2
2025-01-13 18:24 | 14.66 | 0 | 25.24 | 1600.62 | 0x11030000 | 25.25 | 25.214 | 7033.9 | 0.597 | -183.1 | -72.5
2025-01-13 18:25 | 14.44 | 0 | 24.71 | 1597.99 | 0x11030000 | 24.72 | 24.682 | 7043.2 | 0.571 | -213.3 | -70.5
2025-01-13 18:25 | 14.18 | 0 | 24.2 | 1595.33 | 0x11030000 | 24.209 | 24.169 | 7052.7 | 0.566 | -236.4 | -68.4
2025-01-13 18:26 | 13.95 | 0 | 23.69 | 1592.6 | 0x11030000 | 23.701 | 23.66 | 7062.4 | 0.769 | -256.8 | -66.8
2025-01-13 18:26 | 13.74 | 0 | 23.19 | 1590.17 | 0x11030000 | 23.202 | 23.161 | 7071.1 | 0.693 | -264.8 | -65.2
2025-01-13 18:27 | 13.54 | 0 | 22.7 | 1587.8 | 0x11030000 | 22.717 | 22.677 | 7079.6 | 0.563 | -269.2 | -63.7
2025-01-13 18:27 | 13.36 | 0 | 22.23 | 1585.46 | 0x11030000 | 22.24 | 22.195 | 7088 | 0.539 | -272 | -62.2
2025-01-13 18:28 | 13.2 | 0 | 21.76 | 1583.42 | 0x11030000 | 21.777 | 21.734 | 7095.3 | 0.575 | -266.3 | -60.7
2025-01-13 18:28 | 13.04 | 0 | 21.32 | 1581.37 | 0x11030000 | 21.333 | 21.291 | 7102.7 | 0.61 | -261.7 | -59.1
2025-01-13 18:29 | 12.9 | 0 | 20.9 | 1579.3 | 0x11030000 | 20.908 | 20.866 | 7110.2 | 0.735 | -258.6 | -57.3
2025-01-13 18:29 | 12.75 | 0 | 20.49 | 1577.44 | 0x11030000 | 20.499 | 20.456 | 7117 | 0.685 | -250.7 | -55.5
2025-01-13 18:30 | 12.62 | 0 | 20.1 | 1575.64 | 0x11030000 | 20.111 | 20.066 | 7123.5 | 0.519 | -242.8 | -53.5
2025-01-13 18:30 | 12.51 | 0 | 19.73 | 1573.83 | 0x11030000 | 19.745 | 19.701 | 7130.1 | 0.661 | -237.6 | -51.3
2025-01-13 18:31 | 12.39 | 0 | 19.38 | 1572.25 | 0x11030000 | 19.392 | 19.347 | 7135.9 | 0.46 | -227 | -49.3
2025-01-13 18:31 | 12.28 | 0 | 19.05 | 1570.84 | 0x11030000 | 19.066 | 19.016 | 7141 | 0.666 | -213.6 | -47
2025-01-13 18:32 | 12.19 | 0 | 18.74 | 1569.22 | 0x11030000 | 18.749 | 18.702 | 7147 | 0.666 | -209.2 | -45
2025-01-13 18:32 | 12.07 | 0 | 18.47 | 1567.84 | 0x11030000 | 18.479 | 18.432 | 7152 | 0.6 | -199.3 | -42.2
2025-01-13 18:33 | 12 | 0 | 18.24 | 1566.65 | 0x11030000 | 18.253 | 18.202 | 7156.4 | 0.738 | -186.9 | -38.8
2025-01-13 18:33 | 11.89 | 0 | 18.04 | 1565.35 | 0x11030000 | 18.055 | 18.004 | 7161.3 | 0.58 | -180.1 | -35.5
2025-01-13 18:34 | 11.81 | 0 | 17.89 | 1564.44 | 0x11030000 | 17.901 | 17.851 | 7164.6 | 0.612 | -164.5 | -31.7
2025-01-13 18:34 | 11.73 | 0 | 17.77 | 1563.56 | 0x11030000 | 17.784 | 17.73 | 7167.9 | 0.585 | -151.3 | -27.8
2025-01-13 18:35 | 11.67 | 0 | 17.68 | 1562.87 | 0x11030000 | 17.693 | 17.638 | 7170.5 | 0.606 | -135.8 | -24
2025-01-13 18:35 | 11.61 | 0 | 17.63 | 1562.28 | 0x11030000 | 17.639 | 17.583 | 7172.7 | 0.633 | -121.3 | -20.1
2025-01-13 18:36 | 11.56 | 0 | 17.6 | 1561.89 | 0x11030000 | 17.616 | 17.56 | 7174.2 | 0.657 | -104.4 | -16.2
2025-01-13 18:36 | 11.51 | 0 | 17.61 | 1561.41 | 0x11030000 | 17.621 | 17.563 | 7176 | 0.695 | -93.8 | -12.5
2025-01-13 18:37 | 11.46 | 0 | 17.64 | 1561.14 | 0x00000000 | 17.649 | 17.593 | 7177 | 0.676 | -80.3 | -8.9
2025-01-13 18:37 | 11.42 | 0 | 17.69 | 1560.94 | 0x00000000 | 17.698 | 17.641 | 7177.8 | 0.5 | -67.7 | -5.6
2025-01-13 18:38 | 11.38 | 0 | 17.76 | 1560.9 | 0x00000000 | 17.768 | 17.709 | 7178 | 0.671 | -54.2 | -2.5
2025-01-13 18:38 | 11.35 | 0 | 17.84 | 1560.91 | 0x00000000 | 17.849 | 17.791 | 7178 | 0.638 | -41.6 | 0.3
2025-01-13 18:39 | 11.33 | 0 | 17.94 | 1560.93 | 0x00000000 | 17.948 | 17.892 | 7177.9 | 0.647 | -31.8 | 2.8
2025-01-13 18:39 | 11.3 | 0 | 18.05 | 1561.05 | 0x00000000 | 18.061 | 18.003 | 7177.5 | 0.653 | -21.2 | 5.2
2025-01-13 18:40 | 11.28 | 0 | 18.17 | 1561.18 | 0x00000000 | 18.181 | 18.124 | 7177.1 | 0.57 | -12.8 | 7.3
2025-01-13 18:40 | 11.27 | 0 | 18.3 | 1561.44 | 0x00000000 | 18.31 | 18.252 | 7176.1 | 0.682 | -3 | 9.1
2025-01-13 18:41 | 11.26 | 0 | 18.43 | 1561.57 | 0x11030000 | 18.444 | 18.385 | 7175.7 | 0.462 | 1.3 | 10.6
2025-01-13 18:41 | 11.26 | 0 | 18.57 | 1562.03 | 0x11030000 | 18.581 | 18.526 | 7174 | 0.666 | 13 | 11.9
2025-01-13 18:42 | 11.25 | 0 | 18.71 | 1562.26 | 0x11030000 | 18.726 | 18.669 | 7173.2 | 0.508 | 16.8 | 13.3
2025-01-13 18:42 | 11.24 | 0 | 18.87 | 1562.51 | 0x11030000 | 18.885 | 18.829 | 7172.3 | 0.617 | 19.5 | 14.4
2025-01-13 18:43 | 11.23 | 0 | 19.03 | 1562.79 | 0x11030000 | 19.043 | 18.983 | 7171.3 | 0.523 | 22.4 | 15.4
2025-01-13 18:43 | 11.23 | 0 | 19.19 | 1563.21 | 0x11030000 | 19.197 | 19.137 | 7169.8 | 0.653 | 28.3 | 16.1
2025-01-13 18:44 | 11.23 | 0 | 19.33 | 1563.61 | 0x11030000 | 19.345 | 19.288 | 7168.3 | 0.581 | 32.8 | 16.5
2025-01-13 18:44 | 11.23 | 0 | 19.49 | 1563.93 | 0x11030000 | 19.498 | 19.44 | 7167.2 | 0.633 | 34 | 16.9